| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от ________________ №46 поселок Сенной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об  утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Сенного сельского поселения Темрюкского района

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  Сенного сельского поселения Темрюкского района (Приложение 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Сенного сельского поселения Темрюкского района (Приложение 2).

3.Начальнику общего отдела администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района Н.П.Дудуко опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Сенного сельского поселения

Темрюкского района                                                                         С.И.Лулудов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района от ___________ №________ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Глава Сенного сельского поселения

Темрюкского района                                                                              С.И.Лулудов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района от ___________ №________ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов Сенного сельского поселения Темрюкского района

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

Глава Сенного сельского поселения

Темрюкского района                                                                              С.И.Лулудов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района

от ____________ № _____

«Об  утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Сенного сельского поселения Темрюкского района»

Проект подготовлен и внесен:

Заместителем главы Сенного сельского поселения

Темрюкского района                                                                         М.Е.Шлычков

Проект согласован:

Начальник общего отдела администрации

Сенного сельского поселения

Темрюкского района                                                                               Н.П.Дудко